第三章  采购需求

一、服务内容及要求

1、项目明细清单

| 医用射线装置使用台帐 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 装置名称 | 类别 | 管电压 | 管电流 | 功率 | 用途 | 工作场所 |
| 1 | _全景口腔摄影机 | Ⅲ类 | 90 kV | 15 mA |  | 口腔（牙科）X射线装置 | 口腔科 |
| 2 | _牙科普通X线机 | Ⅲ类 | 60 kV | 7 mA | 1.07 kW | 口腔（牙科）X射线装置 | 口腔科 |
| 3 | _中型C臂 | Ⅱ类 | 125kV | 600 mA |  | 血管造影用X射线装置 | 放射科 |
| 4 | _CT机 | Ⅲ类 | 140kV | 560 mA | 70 kW | 医用X射线计算机断层扫描（CT）装置 | 放射科 |
| 5 | _DR２ | Ⅲ类 | 150kV | 630 mA | 50 kW | 医用诊断X射线装置 | 放射科 |
| 6 | _DR | Ⅲ类 | 150kV | 630 mA | 50 kW | 医用诊断X射线装置 | 放射科 |
| 7 | _DR１ | Ⅲ类 | 150 kV | 630 mA | 50 kW | 医用诊断X射线装置 | 放射科 |
| 8 | _数字胃肠机 | Ⅲ类 | 125kV | 630 mA |  | 医用诊断X射线装置 | 放射科 |
| 9 | _ CT机 | Ⅲ类 | 140kV | 420 mA |  | 医用X射线计算机断层扫描（CT）装置 | 放射科 |
| 10 | _乳腺钼靶机 | Ⅲ类 | 40 kV | 140 mA | 50 W | 医用诊断X射线装置 | 放射科 |
| 11 | _移动式小型C臂 | Ⅲ类 | 120kV | 4 mA | 3.5 kW | 医用诊断X射线装置 | 手术室 |
| 12 | _数字X射线机（车载DR） | Ⅲ类 | 150kV | 630 mA | 70 kW | 医用诊断X射线装置 | 放射科 |
| 13 | _移动式数字化医用X射线摄影系统 | Ⅲ类 | 150kV | 400 mA |  | 医用诊断X射线装置 | 放射科 |
| 14 | _x射线骨密度检测仪 | Ⅲ类 | 76 kV | 3 mA |  | 医用诊断X射线装置 | 放射科 |
| 15 | _全数字化通用型平板血管造影系统 | Ⅱ类 | 125kV | 1000 mA |  | 血管造影用X射线装置 | 急诊大楼负一层介入室 |
| 16 | _联影uCT530型CT | Ⅲ类 | 140kV | 420 mA |  | 医用X射线计算机断层扫描（CT）装置 | 方舱ＣＴ室 |
| 17 | _口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | Ⅲ类 | 90 kV | 15 mA |  | 口腔（牙科）X射线装置 | 门诊大楼三层 |

2、项目服务要求

| 服务内容及要求 | 服务要求： 一、检测方式： 1、公开招标第三方检测机构完成医院所有射线装置检测工作。 2、集中统一检测和个别重点检测相结合。 二、检测要求： 1、检测内容：医用射线装置质量控制和防护检测 ⑴检测对象：17台医用射线装置及工作场所和周围环境 ⑵检测项目：医用射线装置质量控制检测；医用射线X-y辐射剂量率检测 ⑶检测布点：在工作场所及周围环境布设检测点 ⑷检测及评价依据：按照射线装置检测标准《医用X射线诊断设备质量控制规范》(WS76-2020)、《X射线计算机体层摄影装置质量控制检测规范》（WS519-2019）、《放射诊断放射防护要求》（GBZ130-2020）、《辐射环境监测技术规范》（HJ61-2021）执行。 2、检测单位2025年底完成医院所有射线装置的检测工作，同时将检测评价报告原件和情况说明及相关佐证资料交采购方。 3、检测机构提供必须的检测设备，检测人员必须具有检测资质。 4、检测程序：由供应商负责准确核实、登记检测设备信息(包括设备名称、设备性能、目前状况及检测完成情况等)，检测全过程须由管理科室及使用科室全程监督，检测完成共同签字确认。 |
| --- | --- |

二、供应商应具备的资格条件：

1、供应商须具备射线装置检测服务资质及配备有专业技术人员（提供检验检测机构资质证书和人员资质证书）。

2、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

3、法律、行政法规定的其他条件。

4、本项目不接受联合体投标

三、政府采购合同内容条款要求：

合同编号：XXXX。

签订地点：XXXX。

签订时间：XXXX年XX月XX日。

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》与项目行业有关的法律法规，以及XXXX项目（招标编号：XXXX）的《招标文件》，乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的《招标文件》、《投标文件》、《中标通知书》等均为本合同的组成部分。

㈠项目基本情况

根据射线装置使用相关管理规定，我院需完成2025年度射线装置检测工作。

㈡服务要求

1、乙方应保证履行本项目的服务能力和充足的预算，防止因节假日、耗材短期、人员组织不到位等因素中断项目服务；

2、乙方应为采购人提供相关技术咨询，如遇有争议的鉴定，须主动进行说明或配合进入司法程序；

㈢服务质量标准

符合国家相关要求

㈣服务质量的监管考核

未按规定按时完成检测任务。每有一台设备未检测,乙方承担200元/台的处罚；每台设备检测项目不全或有漏检项，乙方承担150元/台的处罚，并按要求立即整改。未及时整改，甲方有权随时解除合同，乙方并承担由此产生的法律和行政责任。

㈤服务费用及支付方式

1、乙方报价应包含完成检测服务所需的劳务、交通运输、材料、设备、仪器、人工、鉴定、管理、保险、税费、利润等一切费用，甲方不再额外支付费用。

2、合同签订，检测任务按期保质完成后，服务费按实际中标价及服务质量考核结果凭发票10个工作日内据实结算。

㈥甲方权利和义务

1、甲方有权对合同规定范围内乙方的服务行为进行监督和检查，拥有监管权。对甲方认为不合理的部分有权下达整改通知书，并要求乙方限期整改；

2、负责检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况；

3、根据本合同规定，按时向乙方支付应付服务费用；

4、积极配合乙方做好检测服务工作。

㈦乙方权利和义务

1、乙方对委托服务范围内的项目享有管理权及服务义务；

2、根据约定向甲方收取相关服务费用，并有权在本项目管理范围内管理及合理使用；

3、及时向甲方通告本项目服务范围内有关服务的重大事项，及时配合处理投诉；

4、接受行业管理部门及政府有关部门指导，接受甲方监督；

5、国家法律、法规所规定由乙方承担的其它责任。

㈧违约责任

1、双方共同遵守并执行约定的各项规定，保证服务工作正常履行。

2、在履行服务过程中，如因乙方工作人员的的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。

㈨不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续5天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

㈩解决合同纠纷的方式

1、在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在10天内不能达成协议时，应提交甲方所在地仲裁委员会仲裁。

2、仲裁裁决应为最终决定，并对双方具有约束力。

3、除另有裁决外，仲裁费应由败诉方负担。

4、仲裁期间，除正在进行的仲裁部分外，合同其他部分继续执行。

(十一)廉洁条款

1、双方承诺在合同签订及履行过程中恪守诚信、廉洁原则，遵守国家相关法律法规及医疗卫生行业行风建设规定，坚决反对任何形式的商业贿赂和不正当竞争行为。

2、乙方及工作人员不得以任何方式向甲方工作人员、代理人或相关利害关系人提供、许诺提供或输送：⑴现金、有价证券、支付凭证、贵重物品；⑵不当馈赠，如超标准礼品、礼金、旅游、娱乐安排；⑶任何可能影响公正决策或合同履行的其他经济利益或好处。

3、甲方人员不得以任何形式索要、收受或变相收受乙方给予的上述利益，不得利用职权为乙方谋取不正当利益或设置障碍。

4、双方均有权利和义务对对方执行本条款情况进行监督。甲方设立并公布举报渠道，乙方如发现甲方人员有索贿等行为，应向甲方监察部门实名举报。

5、本廉洁条款作为本合同不可分割的一部分，与主合同具有同等法律效力。

（十二）合同生效及其他

1、在合同期内，未经甲方同意书面认可，乙方不得擅自将合同转包或分包。

2、合同经双方法定代表或授权委托人签字并加盖单位公章后生效。

3、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经政府采购监管部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

4、本合同一式肆份，自双方签章之日起起效。甲乙双方各贰份，具有同等法律效力。

（十三）附件

1、项目招标文件  2、项目修改澄清文件  3、项目投标文件

4、中标通知书    5、其他

甲方：   （盖章）			   乙方：    （盖章）

法定代表人（授权代表）：      法定代表人（授权代表）：

地址：                       地址：

开户银行：                   开户银行：

账号：                       账号：

电话：                       电话：

传真：                       传真：

签约日期：XX年XX月XX日