## Sheet1
安岳县人民医院全数字便携式超声诊断系统采购意向书
代理公司： |  | 联系人: | 电话: |  | 邮箱： | 日期：
序号 | 设备名称 | 型号 | 生产公司 | 注册证号 | 意向单价 | 备注 | 样式
1 | 全数字便携式超声诊断系统 |  |  |  |  | 设备参数： 1 应用范围：可用于腹部、妇产科、浅表器官、外周血管等检查和诊断 2 系统参数： 2.1成像技术：全数字成像技术 2.2具有组织谐波成像技术 2.3具有斑点噪声抑制成像技术 2.4 电影回放≥1024帧 2.5 输出接口：视频打印机接口， 双USB接口 2.6 iZoom智能一键放大功能，最大超声扫查图像显示区域≥12寸 2.7支持超声教学软件，要求机器内部能提供标准超声声像图、解剖示意图、扫查手法图及扫查技巧介绍，支持医生对超声扫查的自学和训练 2.8智能一键优化技术 3 技术要求： 3.1 显示模式：B、B+B、B+M、M、4B 3.2扫描深度≥24cm。 3.3图像调整：左右、上下可调 3.4图像快速调节及多种参数预置功能：8种效果 3.5图像放大≥10倍,10级可调,并可实时动态下放大图像 3.6 体位标记≥100种以上 3.7声功率输出调节≥32级以上 3.8总增益：0-100Db 4 测量 4.1 一般B型测量：距离、面积、体积、周长、狭窄比、心率、斜率 4.2介入功能及穿刺引导线可调节 4.3支持在实时状态下进行一般测量和各种高级应用测量，如距离、面积、周长、妇产科、矫形外科、心功能测量等 预算限制单价：2万元/台