## Sheet1
安岳县人民医院超短波治疗仪采购意向书
代理公司： |  | 联系人: | 电话: |  | 邮箱： | 日期：
序号 | 设备名称 | 型号 | 生产公司 | 注册证号 | 意向单价 | 备注 | 样式
1 | 超短波治疗仪 |  |  |  |  | 功能: 1、柜式一体机型，推车设计带锁止万向轮，各种角度灵活转动； 2、工作频率：40.68MHz，允差+1.5%； 3、额定输出功率：最大功率 200W，误差±20%； 4、输出功率分0~4 档调节：0档0W；1档 80W±20%；2档100W±20%；3档150W±20%；4档200W±20%； 5、定时范围：1~30min，误差≤1min； 6、输出模式：连续； 7、输出功率稳定性：治疗仪连续工作 30min，输出功率变化≤10%； 8、设备有能相对指示输出功率强弱的电表，其精度≥2.5 级; 9、电极板采用导电良好的柔软材料制成，分为大、中、小三种； 10、自动预热：打开电源开关，机器将自动进入预热状态； 预算限制单价：1万/台