## Sheet1
安岳县人民医院CPM（下肢）连续被动运动康复器采购意向书
代理公司： |  | 联系人: | 电话: |  | 邮箱： | 日期：
序号 | 设备名称 | 型号 | 生产公司 | 注册证号 | 意向单价 | 备注 | 样式
1 | CPM（下肢）连续被动运动康复器 |  |  |  |  | 功能:产品供下肢关节功能患者作康复辅助治疗用。 技术参数： 输入电源：AC220V 50HZ 输入功率: ≤70VA 康复器大腿支架长度可调节范围不小于90mm，大腿支架长度调节范围370mm-500mm.误差为5%,小腿支架长度可调节范围不小于100mm,小腿支架长度调节范围为330mm-470mm,误差为5% 技术特点： 数码电路，微电脑控制、LCD大屏幕液晶屏显示运动角度、时间、速度。 过载自动反转保护功能。 膝、踝、髋关节均可运动。 预算限制单价：1.5万/台